附件1

长治市潞城区大面积停电事件分级

| 事件分级 | 内 容 |
| --- | --- |
| 特别重大 大面积停电事件 | 1.区域性电网:减供负荷30%以上。 2.省、自治区电网:负荷20000兆瓦以上的减供负荷30%以上，负荷5000兆瓦以上20000兆瓦以下的减供负荷40%以上。 3.直辖市电网:减供负荷50%以上，或60%以上供电用户停电。 4.省、自治区人民政府所在地城市电网:负荷2000兆瓦以上的减供负荷60%以上，或70%以上供电用户停电。 |
| 重大 大面积停电事件 | 1.区域性电网:减供负荷10%以上30%以下。 2.省、自治区电网:负荷20000兆瓦以上的减供负荷13%以上30%以下，负荷5000兆瓦以上20000兆瓦以下的减供负荷16%以上40%以下，负荷1000兆瓦以上5000兆瓦以下的减供负荷50%以上。 3.直辖市电网:减供负荷20%以上50%以下，或30%以上60%以下供电用户停电。 4.省、自治区人民政府所在地城市电网:负荷2000兆瓦以上的减供负荷40%以上60%以下，或50%以上70%以下供电用户停电；负荷2000兆瓦以下的减供负荷40%以上，或50%以上供电用户停电。 5.其他设区的市电网:负荷600兆瓦以上的减供负荷60%以上，或70%以上供电用户停电。 |
| 较大 大面积停电事件 | 1.区域性电网:减供负荷7%以上10%以下。 2.省、自治区电网:负荷20000兆瓦以上的减供负荷10%以上13%以下，负荷5000兆瓦以上20000兆瓦以下的减供负荷12%以上16%以下，负荷1000兆瓦以上5000兆瓦以下的减供负荷20%以上50%以下，负荷1000兆瓦以下的减供负荷40%以上。 3.直辖市电网:减供负荷10%以上20%以下，或15%以上30%以下供电用户停电。 4.省、自治区人民政府所在地城市电网:减供负荷20%以上40%以下，或30%以上50%以下供电用户停电。 5.其他设区的市电网:负荷600兆瓦以上的减供负荷40%以上60%以下，或50%以上70%以下供电用户停电；负荷600兆瓦以下的减供负荷40%以上，或50%以上供电用户停电。 6.县级市电网:负荷150兆瓦以上的减供负荷60%以上，或70%以上供电用户停电。 |
| 一般 大面积停电事件 | 1.区域性电网:减供负荷4%以上7%以下。 2.省、自治区电网:负荷20000兆瓦以上的减供负荷5%以上10%以下，负荷5000兆瓦以上20000兆瓦以下的减供负荷6%以上12%以下，负荷1000兆瓦以上5000兆瓦以下的减供负荷10%以上20%以下，负荷1000兆瓦以下的减供负荷25%以上40%以下。 3.直辖市电网:减供负荷5%以上10%以下，或10%以上15%以下供电用户停电。 4.省、自治区人民政府所在地城市电网:减供负荷10%以上20%以下，或15%以上30%以下供电用户停电。 5.其他设区的市电网:减供负荷20%以上40%以下，或30%以上50%以下供电用户停电。 6.县级市电网:负荷150兆瓦以上的减供负荷40%以上60%以下，或50%以上70%以下供电用户停电；负荷150兆瓦以下的减供负荷40%以上，或50%以上供电用户停电。 |

注：上述所称“以上”包括本数，所称“以下”不包含本数。

| 附件2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 长治市潞城区大面积停电事件应急指挥部及职责（一） |  |  |
| 指挥机构 |  | 职 责 |
| 指 挥 长 | 区政府分管副区长 | 区指挥部主要职责： （1）负责全区大面积停电事件应急处置的组织领导和指挥协调，保障全区供电安全； （2）研究全区电网安全稳定运行和电力供应秩序等重要事项，研究重大应急决策和部署； （3）统一领导大面积停电事件应急处置、事故抢险、电网恢复、信息发布、舆情引导等各 项应急工作； （4）协调各部门关系，按照响应等级指挥或配合社会应急救援工作； （5）决定实施和终止应急响应，宣布进入和解除大面积停电应急状态，发布应急指令； （6）按授权发布信息等。 |
| 副 指 挥 长 | 区政府办协管副主任 |  |
|  | 区发改局局长 |  |
|  | 区应急管理局局长 |  |
|  | 国网潞城供电公司经理 |  |
| 区指挥部办公室 | 区发改局 | 区指挥部办公室主要职责： （1）承担大面积停电事件应急指挥部日常工作和应急值守; （2）及时掌握应急处置和供电恢复情况； （3）制定、修订大面积停电事件应急预案和现场救助方案； （4）落实区指挥部部署的各项任务和下达的各项指令; （5）组织大面积停电事件风险防控和隐患排查治理工作； （6）按规定进行大面积停电事件的调查和评估等。 |

长治市潞城区大面积停电事件应急指挥部成员单位及职责（二）

| 序号 | 单位名称 | 职 责 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 区委宣传部 | 按照区指挥部的统一部署，负责会同区发改局等有关部门和单位，组织协调媒体做好应急新闻报道，积极引导舆论；指导电视广播电台做好大面积停电事件的应急公益宣传和应急广播。 |
| 2 | 区委网信办 | 负责会同区发改局等有关部门和单位，做好网络舆情监测和引导工作，组织新闻网站开展网上新闻宣传。 |
| 3 | 区发改局 | 承担区指挥部办公室职责；按照《中华人民共和国价格法》规定必要时协调上级发改部门采取物资价格干预措施维护物资供应交易秩序；负责区级应急救灾物资的收储、轮换和日常管理，组织救灾物资的调出，必要时动用应急成品粮油储备；协调煤炭、天然气等应急保障物资的调拨；负责监测分析全区电力运行情况，协调处理电力运行和电网运行中的重大问题；负责政府投资的避难场所项目审批；负责组织灾后重建电力基础设施项目规划建设。 |
| 4 | 区工信局 | 负责工业和信息化行业的应急管理工作；负责紧急状态下重要物资生产组织工作；负责重要运行要素的保障协调；负责组织协调通信企业做好通信保障应急工作。 |
| 5 | 区公安分局 | 负责维护社会治安秩序，负责大面积停电事件发生区域现场警戒、治安管理工作；协调人员疏散；打击违法犯罪活动；守卫重要场所和设施；负责救援现场周边道路交通疏导，保障应急救援道路交通顺畅；督促指导事发地关系国计民生、国家安全、公共安全的重点单位加强内部安全保卫和秩序维护工作，维护社会稳定。 |
| 6 | 区财政局 | 负责电力应急救援工作资金保障。 |

长治市潞城区大面积停电事件应急指挥部成员单位及职责（二）

| 序号 | 单位名称 | 职 责 |
| --- | --- | --- |
| 7 | 区自然资源局 | 负责提供测绘地理信息数据和卫星综合定位基准服务，提供停电区域地图资料和基础测绘成果,提供空间定位技术、移动端导航和电子地图服务，提供各类遥感和无人机影像监测数据等服务。负责做好大面积停电事发地地质灾害风险预警和评估，对造成电力设施破坏的地质灾害调查评估。 |
| 8 | 区林业局 | 负责林区火灾情况信息通报；指导大面积停电事件发生后全区森林防火工作，配合加快办理电力抢修使用林地手续；负责组织提供大面积停电事件测绘应急保障工作。 |
| 9 | 区住建局 | 负责指导因大面积停电事件导致供水、供气、供热、排水、城市照明、污水、垃圾等市政基础设施、公用设施抢险、排险工作；协调和指导恢复城市市政照明、污水处理、排水防涝等公用设施运行，保障居民基本生活需要。 |
| 10 | 区交通运输局 | 负责多种交通运输方式的综合协调；负责征用和指挥应急救援车辆等交通工具；协同公安交警部门保障发电燃料、抢险救援物资、必要生活资料和抢险救灾人员运输的通行。 |
| 11 | 区水利局 | 负责及时提供大面积停电事发区域水文监测、预报、预警等信息；负责供水资源保障，协调和指导恢复城市供水设施正常运行，保障居民基本用水需要。 |
| 12 | 区卫体局 | 负责指导医疗卫生机构的应急预案、措施，保障医疗卫生服务有序正常；协调做好重点医疗单位电力应急处置工作，监督和指导医疗卫生机构自备应急电源建设、应急启动。 |
| 13 | 区应急管理局 | 协助配合大面积停电指挥部开展救援救助工作，提出应对处置大面积停电期间的安全预防和救助建议。 |
| 14 | 区民政局 | 负责组织协调电网大面积停电突发事件影响居民的安抚和临时基本生活救助工作。 |

长治市潞城区大面积停电事件应急指挥部成员单位及职责（二）

| 序号 | 单位名称 | 职 责 |
| --- | --- | --- |
| 15 | 区气象局 | 负责气象监测工作，根据大面积停电事件应急处置需要提供相关气象信息，对重大气象灾害作出评估，及时提出气象灾害防御措施；制定人工影响天气作业方案，在区政府的领导和协调下，管理、指导和组织实施人工影响天气作业。 |
| 16 | 区司法局 区信访局 | 负责做好受影响人员、涉事单位矛盾化解工作。 |
| 17 | 区市场监管局 | 负责对重要生活必需品等商品的市场监管。 |
| 18 | 区人武部 | 根据需要负责组织指挥民兵、预备役部队参加应急救援，必要时协调驻区部队参加救援；配合公安机关维护当地社会秩序，保卫重要目标。 |
| 19 | 区消防救援大队 | 负责消防救助、控制和消除火灾险情等专业工作。 |
| 20 | 区融媒体中心 | 配合做好处置电网大面积停电事件的信息发布、宣传等工作。 |
| 21 | 区招商（商务）中心 | 加强市场运行监测；负责做好必要生活资料的流通工作，协调有关部门保证必要生活资料的调运管理，加强市场宏观调控，做好生活必需品供应；加强成品油及流通管理，组织和协调应急抢险燃油保障，督促成品油企业、加油站配备自备应急电源。 |
| 22 | 国网潞城供电公司 | 负责全区供电区域电力监测；负责按照调度管理权限开展电网恢复，实施供电区域内的大面积停电事件中具体的电网应急处置工作和应急抢修工作，加强日常应急管理工作，健全和完善企业应急预案；指导接入其供（配）电网的单位做好停电应急处置中电力恢复抢险工作。 |

注：区指挥部指挥长根据实际情况对指挥部成员单位职责进行调整。

附件3

长治市潞城区大面积停电事件指挥部工作组设置及主要职责

|  | 单 位 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 综合协调组 | 牵头单位：区应急管理局； 成员单位：区发改局、国网潞城供电公司，事发地乡镇、街道。 | 收集、汇总、报送大面积停电事件动态信息，承办文秘、会务工作，协调、服务、督办各组工作落实，完成现场指挥部交办的其他任务。 |
| 宣传报道组 | 牵头单位：区委宣传部； 成员单位：区应急管理局、区发改局、区委网信办、区融媒体中心，事发地乡镇、街道。 | 根据区指挥部发布的权威信息，组织协调新闻媒体做好全区大面积停电事件应急处置的新闻报道；负责舆论引导工作。 |
| 电力恢复组 | 牵头单位：区发改局、国网潞城供电公司； 成员单位：区应急管理局、区气象局，事发地乡镇、街道，相关电力企业。 | 组织进行技术研判，开展事态分析；组织电力抢修恢复工作，尽快恢复受影响区域供电工作；做好重要电力用户、重点区域的临时供电保障；负责组织跨区域的电力应急抢修恢复协调工作。 |
| 专家技术组 | 牵头单位：区发改局、国网潞城供电公司； 成员单位：区应急管理局、区自然资源局、区水利局、区气象局，事发地乡镇、街道，有关专家。 | 组织相关单位、专家对大面积停电事件进行分析、研判，为事件应急处置提供技术支持；制定供电恢复方案。 |

长治市潞城区大面积停电事件指挥部工作组设置及主要职责

|  | 单 位 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 社会稳定组 | 牵头单位：区公安分局、事发地乡镇、街道； 成员单位：区人武部、区发改局、区卫体局、区工信局、区应急管理局、区民政局、区信访局、区招商（商务）中心。 | 加强受影响地区社会治安管理，严厉打击借机传播谣言制造社会恐慌，以及趁机盗窃、抢劫、哄抢等违法犯罪行为；督导受影响地区医疗卫生机构实施自保电应急启动和临时应急措施，保障医疗卫生服务有序正常，保障人民群众生命安全；加强对重要生活必需品等商品的市场监管和调控，打击囤积居奇行为；加强对重点区域、重点单位的警戒；做好受影响人员、涉事单位矛盾化解工作。 |
| 应急保障组 | 牵头单位：事发地乡镇、街道、区发改局； 成员单位：区工信局、区公安分局、区财政局、区应急管理局、区住建局、区卫体局、区交通运输局、区消防救援大队、区招商（商务）中心、国网潞城供电公司。 | 组织做好应急救援装备物资及生产生活物资的紧急生产、储备调拨和紧急配送工作；及时组织调运重要生活必需品，保障群众基本生活和市场供应；维护供水、供气、供热、通信、广播电视等设施正常运行；维护铁路、道路等基本交通运行。 |
| 善后工作组 | 牵头单位：事发地乡镇、街道、区发改局； 成员单位：区应急管理局、区自然资源局、区财政局、区民政局、国网潞城供电公司。 | 做好秩序恢复和恢复重建工作；组织事件调查，总结分析停电原因和应吸取的教训，提出改进措施；组织开展事件处置评估；处理其他有关善后事宜。 |

附件4

长治市潞城区大面积停电事件即时报告单

| 内容 序号 | 报告内容 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报告类型 |  | 事故报告 事件报告□ |  |  |  |  |
| 2 | 填报 时间 及方式 |  | 第1次报告 后续报告□ |  |  |  |  |
|  |  |  | 第1次报告时间 |  |  | 年 月 日 时 分 |  |
| 3 | 企业名称 、地 址及联系 方式 | 企业详细名称 |  |  |  |  |  |
|  |  | 企业详细地址、电话 |  |  |  |  |  |
|  |  | 上级主管单位名称 |  |  |  |  |  |
|  |  | 事故涉及的外包单位情况 |  | 外包单位名称 |  |  |  |
|  |  |  |  | 外包单位地址电话 |  |  |  |
|  |  |  |  | 外包单位上级主管单位 |  |  |  |
|  |  | 在建项 目 |  | 建设单位名称 |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工单位名称 |  |  |  |
|  |  |  |  | 设计单位名称 |  |  |  |
|  |  |  |  | 监理单位名称 |  |  |  |
| 4 | 事故或事件经过 | 发生时间 |  |  |  |  |  |
|  |  | 地点（区域） |  |  |  |  |  |
|  |  | 事故或事件类型 |  |  |  |  |  |
|  |  | 初判事故等级 |  |  |  |  |  |
|  |  | 简要经过 |  |  |  |  |  |
| 5 | 损失 情况 | 人身伤亡 情况 |  | 死亡人数 |  |  |  |
|  |  |  |  | 失踪人数 |  |  |  |
|  |  |  |  | 重伤人数 |  |  |  |
|  |  | 电力设备设施损坏情况及损失金额 |  |  |  |  |  |
|  |  | 停运的发电（供热）机组数量、电网减供负荷或者发电厂减少出力的数值、停电（停热）范围，停电用户数量等 |  |  |  |  |  |
|  |  | 其它不良社会影响 |  |  |  |  |  |
| 6 | 原因及 处置恢复情况 | 原因初步判断 |  |  |  |  |  |
|  |  | 事故或事件发生后采取的措施、电网运行方式、发电机组运行状况以及事故或事件的控制或恢复情况等 |  |  |  |  |  |
| 7 | 填报单位 |  |  |  | 填报人 |  | 联系方式 |

附件5

长治市潞城区大面积停电事件应急响应启动条件

| 等 级 | 启 动 条 件 |
| --- | --- |
| 重大（一级） | - 长治电网：发生重大及以上大面积停电事件且对我区电网有重大影响，根据市政府要求或我区受影响实际，启动应急响应措施。 - 潞城区电网减供负荷60%以上。 - 造成潞城区停电用户数达到潞城区供电总用户数70%以上。 - 尚未达到上述条件，但对社会产生严重影响的大面积停电事件。 |
| 较大（二级） | - 潞城区电网减供负荷40%以上60%以下， - 造成潞城区停电用户数达到潞城区供电总用户数达到50%以上70%以下。 - 尚未达到上述条件，但对社会产生严重影响的其他事件。 |
| 一般（三级） | - 潞城区电网减供负荷20%以上40%以下. - 造成潞城区停电用户数达到潞城区供电总用户达到30%以上50%以下。 - 尚未达到上述条件，但对社会产生严重影响的其他事件。 |

注：上述所称“以上”包括本数，所称“以下”不包含本数。

附件6

长治市潞城区大面积停电事件应急响应流程图

一级响应条件

二级响应条件

三级响应条件

停电事件预警或发生

市指挥部启动市级层面大面积停电事件二级响应，成立市现场指挥部领导和指挥应急救援

后期处置

电网企业分析、研判与响应建议

涉事单位采取措施，并报告区发改局

区指挥部办公室分析研判

市场指挥部指挥应急

处置与救援工作

区指挥部成立现场指挥部

领导和指挥应急救援

区指挥部成立现场指挥部

领导和指挥应急救援

督促电力企业迅速开展

电力抢修恢复供电工作，

指导督促事发地乡镇、

街道做好应对工作

区指挥部移交指挥权

纳入市级现场指挥部

维续配合做好应急处置

综合协调组

宣传报道组

社会稳定组

应急保障组

电力恢复组

专家技术组

善后工作组

采取相应响应措施

采取相应响应措施

满足响应结束条件

响应结束

是

是

是

否

否